Изолятор проходной армированный

для наружно-внутренних установок

ИПУ-10/2000 - 12,5  УХЛ 1

чертеж   НИЮД.686153.023 - 01 СБ

| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Механическая разрушающая сила при изгибе не менее, кН | 12,5 |
| Длина пути утечки не менее, см | 30 |
| Масса, кг | 18.3 |
| Изолятор соответствует требованиям: ТУ У 23.4-36368912-009:2018 |
| Срок службы– не менее 25 лет |