Покрышка для электрофильтров ЭГУ (газовой очистки)

Покришка для електрофільтрів ЕГУ(газового очищення)

П 620/340  УХЛ 2

чертёж ИШУМ.757523.006 (3068-С)

креслення

| Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 80 |
| --- | --- |
| Масса, кг Маса, кг | 40 |
| Покрышка соответствует требованиям Покришка відповідає вимогам ГОСТ 5862-79 |
| Срок службы - не менее 25 лет Строк служби - не менше 25 років |